|  |  |
| --- | --- |
| LOGOCIRColor | ЈП ″ВОЈВОДИНАШУМЕ″ ПЕТРОВАРАДИНОгранак предузећа ШГ “Нови Сад” Нови Сад, Војводе Путника 3. **тел/факс: + 381 21/557-406; 557-412; 557-966**  **ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198;**  **ЕППДВ:132716493** |

Broj: 23/2

Datum: 16.03.2022.

**POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA:**

**Opšti i drugi završni građevinski radovi za ŠG Novi Sad 2022. god.**

**Partija: Popravka krova na službenim stanovima u Futogu**

U skladu sa Planom (javnih) nabavki za 2022. godinu, ŠG “Novi Sad”, upućuje svim potencijalnim Ponuđačima, poziv za podnošenje ponuda za nabavku radova: za ŠG Novi Sad 2022. god. Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2022. god. br. 3.6.5.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE)**

|  |  |
| --- | --- |
| Red.br. | Radovi |
| 1. | Skidanje starog crepa,oluka i letve sa odnošenjem na lokaciju koju odredi izvodjač radova (kvadratura za skidanje i odnošenje 170 m2). |
| 2. | Učvršćivanje već postojećih rogova pajantama ili nekim dodatnim kosnicima od štafli. |
| 3. | Postavka štafli kao nosača limenog krova na određenu dimenziju. Potrebna dužina štafli je 240 m’. |
| 4. | Ugradnja limene konstrukcije u količini od 170 m2, sa svim potrebnim šrafovima sa gumenim podloškama za učvršćivanje lima. |
| 5. | Ugradnja novih oluka sa kukama i slivnicima u dužini od 35 m’. |
| 6. | Postavka limene okapnice, kao i limene iksne u dužini od 45 m’. |
| 7. | Malterisanje jednog dimnjaka. |

**Rok izvršenja radova:** Maksimalno 30 dana, od dana uvodjenja Izvođača radova u posao nakon zaključenja ugovora.

**Mesto vršenja radova: Stambeni prostor u ulici Cara Lazara br.46 u Futogu**

**Uslovi plaćanja:** Avansno plaćanje 70 % pre početka izvođenja radova, ostatak (30%) nakon završenih radova, odnosno, po ispostavljenoj fakturi/okončanoj situaciji overene od strane Naručioca.

**NAPOMENA:**  Poželjno je da Ponuđač pre podnošenja ponude, obiđe navedenu lokaciju, radi izrade potpunije ponude. Konrakt osoba je Boško Lonić, tel. 063 1047639.

**OBRAZAC CENE:**

Ukupna cena radova sa materijalom i svim ostalim troškovima iznosi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din.bez pdv-a

Ukupna cena radova sa materijalom i svim ostalim troškovima iznosi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din. sa pdv-om

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: Najniža ponuđena cena.

Ponuda treba da sadrže Vaše osnovne podatke:

|  |  |
| --- | --- |
| **OPŠTI PODACI O PONUĐAČU** | |
| Poslovno ime ponuđača |  |
| Adresa sedišta ponuđača |  |
| Matični broj |  |
| PIB |  |
| Broj računa i naziv banke |  |

**Molimo Vas da overene, potpisane i skenirane ponude, na svom memorandumu, pošaljete najkasnije do 22.03.2022. god., do 09,00 sati**, na mail [sanja.bajic@vojvodinasume.rs](mailto:sanja.bajic@vojvodinasume.rs), ili poštom na adresu Naručioca: JP Vojvodinašume, ŠG Novi Sad, Bul.oslobođenja 127, sprat XII.

Ponude koje ne budu pristigle do zahtevanog roka, neće biti razmatrane.

Poziv za podnošenje ponuda izradila

Sam.ref. za kom.poslove

Sanja Bajić, dipl.inž.

M.P. Ponuđač:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_